## 表紙
施工状況報告書【竣工時】 （第一面）
2019.09.09改訂
ユーディーアイ確認検査株式会社 殿
建設住宅性能評価の検査を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 |  |  | ※の欄を工事施工者が記入のこと
評価対象建築物の名称※
評価対象建築物の所在地※ | 地名地番：
住居表示：
評価対象建築物の概要※ | 構造( 造) 階数(地下 階、地上 階) 総住戸数( 戸)
工事施工者※ | 住所
氏名又は名称
電話
現場代理人氏名
総合判定結果 | （一次） 適・不適 （二次） 適・不適
検査年月日 | 平成 年 月 日
施工(管理)者署名
検査者署名

## 報告書
施工状況報告書【竣工時】 （第二面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
1.住棟評価用 | [11 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ |  | 施工状況報告欄 |  |  |  |  | 施工状況確認欄
|  |  | 検査 項目※ | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
構造の安定 | その他 |  | 免震建築物 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 免震層 | Ｃ | 適 | 適
[8 empty] | □ | 免震材料 |  | ・ | ・
| 耐震(その他) |  | □: □; 免震層: 上部構造; 一次 適: 不適; ニ次 適: 不適
| □ | 免震 | □: □; 免震層: 下部構造
| □ | その他 | □: □; 免震層: 落下・挟まれ防止
[8 empty] | □ | 表示
[8 empty] | □ | 管理に関する計画
火災時の | 耐火等級 |  | 開口部 | □ | 有 | □ | サッシ図 | □ | 特定防火設備（令１１２条） | Ａ、Ｃ | 適 | 適
安全に関 | □ | 等級3 |  |  |  | □ | 認定書 | □ | 防火設備（第２条第９号２ロ） |  | ・ | ・
すること | □ | 等級2 | 免震建築物: □該当なし; □: □; 免震層: 防火設備（第６４条）; 一次 適: 不適; ニ次 適: 不適
| □ | 等級1 | □: □; 免震層: その他
[8 empty] | □ | ガラスの種別（ ）
| 耐火等級 |  | 外壁の構造 | □ | 有 | □ | 施工写真 | □ | 外壁の構造（ＲＣ造厚さ7㎝以上） | Ａ、Ｃ
| □ | 等級4 | 免震建築物: 軒裏の構造; □: □; 施工図: 施工図; □: □; 免震層: その他（ ）
| □ | 等級3 | 免震建築物: □該当なし
| □ | 等級2 | □: □; 施工図: 施工写真; □: □; 免震層: 軒裏の構造（ＲＣ造厚さ7㎝以上）
| □ | 等級1 | □: □; 施工図: 施工図; □: □; 免震層: その他（ ）
劣化に関 | 劣化対策 |  | 外壁の | □ | 有 | □ |  | □ | 外壁の仕上げ材 | Ａ | 適 | 適
すること |  |  | 免震建築物: 仕上げ材; 一次 適: 不適; ニ次 適: 不適
維持管理 | 維持管理 |  | 共用排水管 | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 共用立管の掃除口の位置は、最上階 | Ａ、Ｃ
更新への |  |  | 免震建築物: の掃除口と; 免震層: 又は屋上、最下階及び3階以内おきの
配慮に関 |  |  | 免震建築物: 点検措置; 免震層: 中間階、又は15ｍ以内ごと; 一次 適: 適; ニ次 適: 適
すること | 対策等級 |  | □: □; 免震層: その他; 一次 適: ・; ニ次 適: ・
| (共用配管) |  | □: □; 免震層: 共用立管の点検（露出又は開口）; 一次 適: 不適; ニ次 適: 不適
| □ | 等級3 | □: □; 免震層: その他
| □ | 等級2 | □: □; 免震層: 横主管の掃除口の位置は15ｍ以内
| □ | 等級1 | □: □; 免震層: その他
[8 empty] | □ | 横主管の点検（露出又は開口）
[8 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | 内面平滑かつ清掃に影響を及ぼすよ
| 更新対策 |  | 免震層: うなたわみ、抜けその他変形がない
| (共用排水管） |  | □: □; 免震層: その他
| □ | 等級3 | 配管点検口 | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 排水管の接合部は点検口又は露出 | Ａ、Ｃ
| □ | 等級2 | 免震建築物: （注１）; □: □; 免震層: その他
| □ | 等級1 | □: □; 免震層: 給水管の接合部・バルブは点検口又は露出
[8 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | ガス管の接合部・バルブは点検口又は露出
[8 empty] | □ | その他
|  |  | 横主管の | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 人通口設置 | Ａ、Ｃ
ピット内等
|  |  | の措置 |  |  |  |  | □ | その他
|  |  | 配管補修 | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  | ・排水管・給水管・ガス管 | Ａ、Ｃ
|  |  | の措置 |  |  |  |  | □ | 露出
|  |  | （注１） |  |  |  |  | □ | ＭＢ内又はＰＳ内
[8 empty] | □ | ピット内又は天井内
|  |  | 排水管 | □ | 有 | □ | 施工図等 |  | はつり工事の軽減措置あり
|  |  | 貫通部 | [5 empty] | 接続替えの措置等
|  |  | 排水管 | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 設置スペースの有無 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
|  |  | 横主管の: 新たな; □ □: □; その他 人通口設置: その他の措置; その他 Ａ、Ｃ: Ａ、Ｃ | 不適 | 不適
設置余地
|  |  | 排水管 | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 設置位置 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
|  |  | 立管位置 | [7 empty] | 不適 | 不適
（注１）共用給湯管がある場合は別紙にて提出
施工状況報告書【竣工時】 （第三面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 |  |  | 設置余地 適: ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ |  | 設置余地 排水管: 施工状況報告欄; 設置余地 □: 施工状況確認欄
|  |  | 検査 項目※ | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
火災時の | 感知警報 |  | 感知警報 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 自火報又は同等品 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
安全に関 | 装置設置 |  | 設備 |  |  | □ | 施工図 | □ | 住警器又は同等品 |  | ・ | ・
すること | 等級 |  | 設置余地 □: □; 設置余地 □: □; 設置余地 設置位置: その他; 設置余地 適: 不適; 設置余地 適: 不適
（自住戸）
| □ | 該当なし
| □ | 等級4 | 設置余地 □: □; 設置余地 設置位置: 全ての居室、台所、階段
| □ | 等級3 | 設置余地 □: □; 設置余地 設置位置: 廊下、階段又は一の居室、台所
| □ | 等級2 | 設置余地 □: □; 設置余地 設置位置: その他
| □ | 等級1 | 設置余地 □: □; 設置余地 施工図等: 施工図; 設置余地 □: □; 設置余地 設置位置: 警報部分の設置箇所（住戸内に設置）
[8 empty] | □ | その他
| 感知警報 |  | 感知警報 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | ・感知器 | Ａ、Ｃ
| 装置設置 |  | 設置余地 排水管: 設備; 設置余地 □: □; 設置余地 施工図等: 施工図; 設置余地 □: □; 設置余地 設置位置: 共同住宅用自火報、又は同等品
| 等級 |  | 設置余地 □: □; 設置余地 □: □; 設置余地 設置位置: 住戸用自火報、又は同等品
| （他住戸） |  | 設置余地 □: □; 設置余地 設置位置: その他
| □ | 該当なし
| □ | 等級4 | 設置余地 □: □; 設置余地 設置位置: 感知器設置場所（当該階・直下の階）
| □ | 等級3 | 設置余地 □: □; 設置余地 設置位置: その他
| □ | 等級2 | 設置余地 設置位置: ・警報機
| □ | 等級1 | 設置余地 □: □; 設置余地 設置位置: 自動で鳴動
[8 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | 警報器設置場所（当該階・直下の階）
[8 empty] | □ | その他
| 避難安全 |  | 排煙形式 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開放型廊下 | Ａ、Ｃ
| 対策 |  | □: □; □ □: □; その他 開放型廊下: 自然排煙
[8 empty] | □ | 機械排煙（一般）
| □ | 該当なし | □ □: □; その他 開放型廊下: 機械排煙（加圧式）
[8 empty] | □ | その他
|  |  | 平面形状 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | ２方向避難型
| 耐火等級 |  | □: □; □ □: □; その他 開放型廊下: 直通階段隣接型
| (避難経路) |  | □ □: □; その他 開放型廊下: その他（注：この場合のみ耐火等級記入）
| □ | 等級3 | 耐火等級 | □ | 有 | □ | サッシ図 | □ | 特定防火設備（令１１２条）
| □ | 等級2 | (避難経路) |  |  | □ | 認定書 | □ | 防火設備（第２条第９号２ロ）
| □ | 等級1 | □: □; □ □: □; その他 開放型廊下: その他
| 脱出対策 |  | 脱出対策 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | Ａ、Ｃ
| □ | 該当なし | □: □; □ □: □; その他 開放型廊下: 隣戸に通ずるバルコニー
[8 empty] | □ | 避難器具（ ）
維持管理 | 維持管理 |  | 専用排水管 | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 内面平滑かつ清掃に影響を及ぼすよ | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| 対策等級 |  | □: □; その他 開放型廊下: うなたわみ、抜けその他変形がない | ・ | ・
| (専用配管) |  | □ □: □; その他 開放型廊下: その他 | 不適 | 不適
| □ | 等級3 | □ □: □; その他 開放型廊下: 掃除口の設置
| □ | 等級2 | □ □: □; その他 開放型廊下: 清掃可能な措置のトラップの設置
| □ | 等級1 | □ □: □; その他 開放型廊下: その他
|  |  | 点検口 | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 設備機器との接合部の点検可能
[6 empty] | □ |  | □ | 設備機器との接合部が露出
[8 empty] | □ | その他
施工状況報告書【竣工時】 （第四面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [11 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ |  | 排煙形式: 施工状況報告欄; □ □: 施工状況確認欄
|  |  | 検査 項目※ | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
温熱環境・ | 断熱性能 |  | 開口部 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | ガラスの種類（ ） | Ａ、Ｃ | 適 | 適
エネルギー | 等級 | [9 empty] | ・ | ・
消費量に | □ | 等級4 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | シャッター・雨戸 |  | 不適 | 不適
関すること | □ | 等級3 | bar: □; □ □ to その他 開放型廊下
| □ | 等級2 | □: □; □ □: □; その他 開放型廊下: 風除室
| □ | 等級1 | □: □; □ □: □; その他 開放型廊下: 庇・軒
[8 empty] | □ | 障子
[8 empty] | □ | 外付けブラインド
| 一次エネルギー |  | 設備機器の | □ | 有 | □ | 取扱説明書 | □ | 暖房設備機器 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| 消費量等級 |  | 性能等 |  |  | □ | 納品書 | □ | 冷房設備機器 |  | ・ | ・
| □ | 等級5 | □ □: □; その他 開放型廊下: 換気設備機器 | 不適 | 不適
| □ | 等級4 | □ □: □; その他 開放型廊下: 給湯設備機器
| □ | 等級1 | □ □: □; その他 開放型廊下: 照明設備機器
[8 empty] | □ | 創エネルギー設備機器
空気環境 | ホルム |  | 内装及び | □ | 有 | □ | 出荷証明書 | 居室 |  | Ａ、Ｃ | 適 | 適
に関する | アルデヒト |  | 天井裏等 |  |  | □ | 工場認定書 | □ | 製材等 |  | ・ | ・
こと | 対策 |  | □: □; 施工図: 自社成績書; □ □: □; その他 開放型廊下: 特定建材 | 不適 | 不適
| （居室） |  | □: □; 施工図: 第三者機関; □ □: □; その他 開放型廊下: その他
| □ | 等級3 | 施工図: 試験成績書; その他 開放型廊下: 特定建材 JIS表示（F ）
| □ | 等級2 | □: □; 施工図: 認定印写真; □ □: 屋根裏等
| □ | 等級1 | bar: □; □ □ to その他 開放型廊下
[8 empty] | □ | 特定建材
| （天井裏等） |  | □ □: □; その他 開放型廊下: その他
| □ | 等級3 | □ □: □; その他 開放型廊下: 換気設備
| □ | 等級2 | □ □: □; その他 開放型廊下: 通気止め・気密層等
[8 empty] | □ | 特定建材 JIS表示（F ）
| 換気対策 |  | 居室の | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 換気方式（第１種） | Ａ、Ｃ
|  |  | 換気対策 |  |  | □ |  | □ | 換気方式（第２種）
[8 empty] | □ | 換気方式（第３種）
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | 端末換気口の設置
[6 empty] | □ |  | □ | ドアのアンダーカット、又は開口
|  |  |  | □ | 有 | □ | サッシ図 | □ | 開口部の位置と大きさ
[6 empty] | □ | 木建図 | □ | ドアのアンダーカット、又は開口
|  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 機械換気・自然換気以外の方法
|  |  | 局所換気 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 台所の機械換気有り | Ａ、Ｃ
|  |  | 対策 |  |  | □ |  | □ | 台所の機械換気無し
[8 empty] | □ | 台所の換気窓有り
[8 empty] | □ | 台所の換気窓無し
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | 浴室の機械換気有り
[6 empty] | □ |  | □ | 浴室の機械換気無し
[8 empty] | □ | 浴室の換気窓有り
[8 empty] | □ | 浴室の換気窓無し
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | 便所の機械換気有り
[6 empty] | □ |  | □ | 便所の機械換気無し
[8 empty] | □ | 便所の換気窓有り
[8 empty] | □ | 便所の換気窓無し
光・視 | 単純開口 |  | 単純開口率 | □ | 有 | □ | 計算書 | □ | 居室の床面積の合計 （ ㎡） | Ａ、Ｃ | 適 | 適
環境 | 率及び |  | □: □; 施工図: 施工図; □ □: □; その他 開放型廊下: 居室の開口部面積の合計（ ㎡） | ・ | ・
北：（ %） | 方位別 |  | □ □: □; その他 開放型廊下: 単純開口率 （ ％）以上 | 不適 | 不適
東：（ %） | 開口比 |  | 方位別 | □ | 有 | □ | 計算書 | □ | 方位別開口部面積の合計
南：（ %） |  |  | 排煙形式: 開口比; □: □; 施工図: 施工図; その他 開放型廊下: 東（ ㎡） 南（ ㎡）
西：（ %） |  |  | その他 開放型廊下: 西（ ㎡） 北（ ㎡）
真上：（ %） |  |  | その他 開放型廊下: 真上（ ㎡）
[8 empty] | □ | 建物の位置及び方位
※当該方位に居室開口部が存在しない
場合は、- と表記し、0%と読み替える

## 高齢等級1
施工状況報告書【竣工時】 （第五･六面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [10 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 施工状況報告欄 |  |  |  |  | 施工状況確認欄
|  | 検査 項目※ | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[10 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等 | 階段 | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 階段幅750㎜以上 | Ａ、Ｂ
| 配慮対策 | [5 empty] | □ | 階段幅1200㎜以上 |  | 適 | 適
| 等級 | □該当 |  |  |  |  | □ | けあげ230㎜以下 | Ａ、Ｂ | ・ | ・
|  | 無し |  |  |  |  | □ | 踏面150㎜以上 |  | 不適 | 不適
| (専用部分) | [5 empty] | □ | 手摺又は側壁 | Ａ
等級１
※ （第三面）（第四面）（第五面）は選択した等級のページに記入すること。
施工状況報告書【竣工時】 （第七面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [10 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 施工状況報告欄 |  |  |  |  | 施工状況確認欄
|  | 検査 項目※ | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[10 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等 | 共用廊下 | □ | 有 | □ | 手摺施工図 | □ | 転落防止手摺高さ | Ａ、Ｂ | 適 | 適
| 配慮対策 | [6 empty] | 床面から1100㎜以上 |  | ・ | ・
| 等級 |  |  |  | □ | 躯体図 | □ | 傾斜路の勾配1/8以下 | Ａ、Ｂ | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 該当無し
| (共用部分) | [5 empty] | □ | 有効幅員1200㎜以上 | Ａ、Ｂ
| 等級１ | [5 empty] | □ | 有効幅員1600㎜以上
|  | 共用階段 | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 蹴上げ200㎜以下 | Ａ、Ｂ
[8 empty] | 踏面240㎜以上 |  | 適 | 適
[8 empty] | 階段幅1200㎜以上 |  | ・ | ・
[7 empty] | □ | 蹴上げ220㎜以下 |  | 不適 | 不適
踏面210㎜以上
階段幅750㎜以上
[7 empty] | □ | 手摺又は側壁の設置 | Ａ
※ （第五面）（第六面）（第七面）は選択した等級のページに記入すること。

## 高齢等級2
施工状況報告書【竣工時】 （第五面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [10 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 施工状況報告欄 |  |  |  |  | 施工状況確認欄
|  | 検査 項目※ | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[10 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等 | 部屋の配置 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 特定寝室と同一階に便所を配置 | Ａ | 適 | 適
| 配慮対策 | 段差 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 沓ずりと玄関外側の段差20㎜以下 | Ａ、Ｂ | ・ | ・
| 等級 | [5 empty] | □ | 沓ずりと玄関土間段差5㎜以下 | Ａ、Ｂ | 不適 | 不適
[8 empty] | ・浴室出入口の段差 | Ａ、Ｂ
| (専用部分) | [5 empty] | □ | 単純段差20㎜以下
| 等級２ | [5 empty] | □ | 高低差120㎜以下、またぎ高さ180㎜以下かつ手摺設置・非接地階のバルコニー出入口段差
[7 empty] | □ | 単純段差180㎜以下 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 単純段差250㎜以下、かつ手摺設置
[7 empty] | □ | またぎ段差180㎜以下かつ手摺設置
|  | 階段 | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 階段幅750㎜以上 | Ａ、Ｂ | 適 | 適
[7 empty] | □ | 階段幅1200㎜以上 |  | ・ | ・
[7 empty] | □ | 勾配22/21㎜以下かつ | Ａ、Ｂ | 不適 | 不適
550㎜≦ 蹴上×２＋踏面≦650㎜
かつ195㎜≦踏面
[7 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[7 empty] | □ | 蹴込み寸法30㎜以下 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[7 empty] | □ | まわり階段以外 | Ａ
[7 empty] | □ | まわり階段で狭いほうから30㎝の位
置で規定寸法を確保
|  | 手摺 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 階段手摺の設置(勾配45°超は両側) | Ａ
[7 empty] | □ | 該当無し
[7 empty] | □ | 階段手摺高700㎜～900㎜ | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 該当無し |  | 適 | 適
[7 empty] | □ | 便所手摺設置 | Ａ | ・ | ・
[7 empty] | □ | 浴槽出入のための手摺設置 | Ａ | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 玄関手摺設置、又は下地補強あり | Ａ
[7 empty] | □ | 脱衣室手摺設置、又は下地補強あり | Ａ
※ （第五面）（第六面）（第七面）は選択した等級のページに記入すること。
施工状況報告書【竣工時】 （第六面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [10 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 施工状況報告欄 |  |  |  |  | 施工状況確認欄
|  | 検査 項目※ | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[10 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等 | 転落防止のための手摺 | □ | 有 | □ | 手摺施工図 |  | ・バルコニー転落防止のための手摺 | Ａ、Ｂ
| 配慮対策 | [5 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
| 等級 | [6 empty] | 650㎜≦腰壁高さ＜1100㎜
[7 empty] | □ | 腰壁から800㎜以上 |  | 適 | 適
| (専用部分) | [6 empty] | 300㎜≦腰壁高さ＜650㎜ |  | ・ | ・
| 等級２ | [5 empty] | □ | 床面から1100㎜以上 |  | 不適 | 不適
腰壁高さ＜300㎜
[8 empty] | ・２階以上窓転落防止のための手摺 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 床面から800㎜(３階以上1100㎜)以上
650㎜≦窓台高さ＜750㎜(3階以上800㎜)
[7 empty] | □ | 窓台から800㎜以上
300㎜≦窓台高さ＜650㎜
[7 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
窓台高さ＜300㎜
[7 empty] | □ | 該当無し
[8 empty] | ・廊下・階段転落防止のための手摺 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 床面・踏面先端から800㎜以上
650㎜≦腰壁高さ＜800㎜
[7 empty] | □ | 腰壁から800㎜以上
腰壁高さ＜650㎜
[7 empty] | □ | 該当無し
[7 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 該当無し
※ （第五面）（第六面）（第七面）は選択した等級のページに記入すること。
施工状況報告書【竣工時】 （第七面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [10 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 検査 項目※ | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[10 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等 | 共用廊下 | □ | 有 | □ | 手摺施工図 | □ | 手摺高さ700㎜から900㎜ | Ａ、Ｂ | 適 | 適
| 配慮対策 | [5 empty] | □ | 転落防止手摺床面から1100㎜以上 | Ａ、Ｂ | ・ | ・
| 等級 | [6 empty] | 650㎜≦腰壁高さ＜1100㎜ |  | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 転落防止手摺腰壁から1100㎜以上
| (共用部分) | [6 empty] | 腰壁高さ＜650㎜
| 等級２ | [5 empty] | □ | １階住戸
[7 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 該当無し
[5 empty] | □ | 躯体図 | □ | 経路上の段差なし | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 経路上の高低差なし | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 経路上の高低差あり
（勾配1/12以下、又は高低差80㎜
以下なら1/8以下）
[7 empty] | □ | 有効幅員1200㎜以上 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 有効幅員1600㎜以上
|  | 共用階段 | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 有効幅員1200㎜以上 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 有効幅員900㎜以上
[7 empty] | □ | 有効幅員750㎜以上
[7 empty] | □ | 踏面240㎜以上かつ | Ａ、Ｂ
550㎜≦蹴上×２＋踏面≦650㎜
[7 empty] | □ | エレベーター利用可
[7 empty] | □ | 蹴込み寸法30㎜以下 | Ａ、Ｂ | 適 | 適
[7 empty] | □ | エレベーター利用可 |  | ・ | ・
[7 empty] | □ | 最上段の食込み無し | Ａ | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 最下段の突出無し | Ａ
[7 empty] | □ | 手摺の設置700㎜～900㎜ | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 転落防止手摺段鼻から1100㎜以上 | Ａ、Ｂ
650㎜≦腰壁高さ＜1100㎜
[7 empty] | □ | 転落防止手摺腰壁から1100㎜以上
腰壁高さ＜650㎜
[7 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 該当無し
※ （第五面）（第六面）（第七面）は選択した等級のページに記入すること。

## 高齢等級3
施工状況報告書【竣工時】 （第五面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [10 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 施工状況報告欄 |  |  |  |  | 施工状況確認欄
|  | 検査 項目※ | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[10 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等 | 部屋の配置 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 特定寝室と同一階に便所を配置 | Ａ | 適 | 適
| 配慮対策 | 段差 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 沓ずりと玄関外側の段差20㎜以下 | Ａ、Ｂ | ・ | ・
| 等級 | [5 empty] | □ | 沓ずりと玄関土間段差5㎜以下 | Ａ、Ｂ | 不適 | 不適
[8 empty] | ・浴室出入口の段差 | Ａ、Ｂ
| (専用部分) | [5 empty] | □ | 単純段差20㎜以下
| 等級３ | [5 empty] | □ | 高低差120㎜以下、またぎ高さ180㎜以下で手摺設置
[8 empty] | ・非接地階のバルコニー出入口段差 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 単純段差180㎜以下
[7 empty] | □ | 単純段差250㎜以下、かつ手摺設置
[7 empty] | □ | またぎ段差180㎜以下かつ手摺設置
|  | 階段 | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 階段幅750㎜以上 | Ａ、Ｂ | 適 | 適
[7 empty] | □ | 階段幅1200㎜以上 |  | ・ | ・
[7 empty] | □ | 勾配22/21㎜以下、かつ | Ａ、Ｂ | 不適 | 不適
550㎜≦ 蹴上×２＋踏面≦650㎜
かつ195㎜≦踏面
[7 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[7 empty] | □ | 蹴込み寸法30㎜以下 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[7 empty] | □ | まわり階段以外 | Ａ
[7 empty] | □ | まわり階段で狭いほうから30㎝の位
置で規定寸法を確保
|  | 手摺 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 階段手摺の設置(勾配45°超は両側) | Ａ
[7 empty] | □ | 該当無し
[7 empty] | □ | 階段手摺高700㎜～900㎜ | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 該当無し |  | 適 | 適
[7 empty] | □ | 便所手摺設置 | Ａ | ・ | ・
[7 empty] | □ | 浴槽出入のための手摺設置 | Ａ | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 玄関手摺設置、又は下地補強あり | Ａ
[7 empty] | □ | 脱衣室手摺設置、又は下地補強あり | Ａ
※ （第五面）（第六面）（第七面）は選択した等級のページに記入すること。
施工状況報告書【竣工時】 （第六面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [10 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 施工状況報告欄 |  |  |  |  | 施工状況確認欄
|  | 検査 項目※ | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[10 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等 | 転落防止のための手摺 | □ | 有 | □ | 手摺施工図 |  | ・バルコニー転落防止のための手摺 | Ａ、Ｂ
| 配慮対策 | [5 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
| 等級 | [6 empty] | 650㎜≦腰壁高さ＜1100㎜
[7 empty] | □ | 腰壁から800㎜以上
| (専用部分) | [6 empty] | 300㎜≦腰壁高さ＜650㎜
| 等級３ | [5 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
腰壁高さ＜300㎜
[8 empty] | ・２階以上の窓転落防止のための手摺 | Ａ、Ｂ | 適 | 適
[7 empty] | □ | 床面から800㎜(３階以上1100㎜)以上 |  | ・ | ・
[8 empty] | 650㎜≦窓台高さ＜750㎜(3階以上800㎜) |  | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 窓台から800㎜以上
300㎜≦窓台高さ＜650㎜
[7 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
窓台高さ＜300㎜
[7 empty] | □ | 該当無し
[8 empty] | ・廊下・階段転落防止のための手摺 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 床面・踏面先端から800㎜以上
650㎜≦腰壁高さ＜800㎜
[7 empty] | □ | 腰壁から800㎜以上
腰壁高さ＜650㎜
[7 empty] | □ | 該当無し
[7 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 該当無し
|  | 通路及び出入口の幅員 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 最小有効幅780㎜以上 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 柱等の箇所750㎜以上 |  | 適 | 適
[7 empty] | □ | 玄関出入口750㎜以上 | Ａ、Ｂ | ・ | ・
[7 empty] | □ | 浴室出入口600㎜以上 | Ａ、Ｂ | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | その他の出入口750㎜以上 | Ａ、Ｂ
（軽微な改造を含む）
|  | 寝室、便所 及び浴室 | □ | 有 | □ | ＵＢ施工図 | □ | 浴室は短辺の内法1200㎜以上、かつ、内法面積1.8㎡以上 | Ａ、Ｂ
[5 empty] | □ | 内装施工図 | □ | 便所の長辺1300㎜以上（軽微な改造含む） | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 便器の前方、又は側方に500㎜以上
[8 empty] | （ドアの開放、又は軽微な改造による長さを含む） |  | 適 | 適
[7 empty] | □ | 便器の形式は腰掛式 | Ａ | ・ | ・
[7 empty] | □ | 特定寝室内法面積9㎡以上 | Ａ、Ｂ | 不適 | 不適
※ （第五面）（第六面）（第七面）は選択した等級のページに記入すること。
施工状況報告書【竣工時】 （第七面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [10 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 検査 項目※ | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[10 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等 | 共用廊下 | □ | 有 | □ | 手摺施工図 | □ | 手摺高さ700㎜から900㎜ | Ａ、Ｂ | 適 | 適
| 配慮対策 | [5 empty] | □ | 転落防止手摺床面から1100㎜以上 | Ａ、Ｂ | ・ | ・
| 等級 | [6 empty] | 650㎜≦腰壁高さ＜1100㎜ |  | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 転落防止手摺腰壁から1100㎜以上
| (共用部分) | [6 empty] | 腰壁高さ＜650㎜
| 等級３ | [5 empty] | □ | １階住戸
[7 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 該当無し
[5 empty] | □ | 躯体図 | □ | 経路上の段差なし | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 経路上の高低差なし
[7 empty] | □ | 経路上の高低差あり
（勾配1/12以下、又は高低差80㎜以下なら1/8以下）
[7 empty] | □ | 有効幅員1200㎜以上 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 有効幅員1600㎜以上
|  | 共用階段 | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 有効幅員1200㎜以上 | Ａ、Ｂ | 適 | 適
[7 empty] | □ | 有効幅員900㎜以上 |  | ・ | ・
[7 empty] | □ | 有効幅員750㎜以上 |  | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 踏面240㎜以上かつ | Ａ、Ｂ
550㎜≦蹴上×２＋踏面≦650㎜
[7 empty] | □ | エレベーター利用可
[7 empty] | □ | 蹴込み寸法30㎜以下 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | エレベーター利用可
[7 empty] | □ | 最上段の食込み無し | Ａ
[7 empty] | □ | 最下段の突出無し | Ａ
[7 empty] | □ | 手摺の設置700㎜～900㎜ | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 転落防止手摺段鼻から1100㎜以上 650㎜≦腰壁高さ＜1100㎜ | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 転落防止手摺腰壁から1100㎜以上
腰壁高さ＜650㎜
[7 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 該当無し
|  | エレベーター | □ | 有 | □ | ＥＶ施工図 | □ | 出入口幅800以上 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | エレベーターホール1500角以上 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 経路上の段差なし | Ａ、Ｂ | 適 | 適
[7 empty] | □ | 経路上の高低差なし | Ａ、Ｂ | ・ | ・
[7 empty] | □ | 経路上の高低差あり |  | 不適 | 不適
（幅員900㎜以上の傾斜路(勾配1/12以下)と段が併設、又は、幅員1200㎜以上の傾斜路（勾配1/15以下又は高低差80㎜以下なら1/8以下））
※ （第五面）（第六面）（第七面）は選択した等級のページに記入すること。

## 高齢等級4
施工状況報告書【竣工時】 （第五面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [10 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 施工状況報告欄 |  |  |  |  | 施工状況確認欄
|  | 検査 項目※ | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[10 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等 | 部屋の配置 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 特定寝室と同一階に便所、浴室配置 | Ａ | 適 | 適
| 配慮対策 | [5 empty] | □ | ホームエレベーター設置、かつ、 |  | ・ | ・
| 等級 | [6 empty] | 特定寝室と同一階に便所を配置 |  | 不適 | 不適
(ホームエレベーター出入口の幅750㎜以上(通路より直進の場合650㎜以上))
| (専用部分) | 段差 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 沓ずりと玄関外側の段差20㎜以下 | Ａ、Ｂ | 適 | 適
| 等級４ | [5 empty] | □ | 沓ずりと玄関土間段差5㎜以下 | Ａ、Ｂ | ・ | ・
[7 empty] | □ | 上がり框の段差110㎜以下 | Ａ、Ｂ | 不適 | 不適
（接地階は180㎜以下）
[7 empty] | □ | 浴室出入口の単純段差20㎜以下 | Ａ、Ｂ
[8 empty] | ・接地階のバルコニー出入口段差 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 単純段差180㎜以下
[7 empty] | □ | 単純段差250㎜以下、かつ手摺設置
[7 empty] | □ | またぎ段差180㎜以下かつ手摺設置
[8 empty] | ・非接地階のバルコニー出入口段差 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 単純段差180㎜以下
|  | 階段 | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 階段幅750㎜以上 | Ａ、Ｂ | 適 | 適
[7 empty] | □ | 階段幅1200㎜以上 |  | ・ | ・
[7 empty] | □ | 勾配6/7以下、かつ、 | Ａ、Ｂ | 不適 | 不適
550㎜≦ 蹴上×２＋踏面≦650㎜
[7 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[7 empty] | □ | 蹴込30㎜以下、かつ、蹴込板設置 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | まわり階段以外の形式、かつ、最上 | Ａ
段の食込み無し、最下段の突出無し
|  | 手摺 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 階段手摺の設置(勾配45°超は両側) | Ａ
[7 empty] | □ | 該当無し
[7 empty] | □ | 階段手摺高700㎜～900㎜ | Ａ、Ｂ | 適 | 適
[7 empty] | □ | 該当無し |  | ・ | ・
[7 empty] | □ | 便所手摺設置 | Ａ | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 浴槽出入のための手摺設置 | Ａ
[7 empty] | □ | 玄関手摺設置 | Ａ
[7 empty] | □ | 脱衣室手摺設置 | Ａ
※ （第五面）（第六面）（第七面）は選択した等級のページに記入すること。
施工状況報告書【竣工時】 （第六面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [10 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 施工状況報告欄 |  |  |  |  | 施工状況確認欄
|  | 検査 項目※ | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[10 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等 | 転落防止のための手摺 | □ | 有 | □ | 手摺施工図 |  | ・バルコニー転落防止のための手摺 | Ａ、Ｂ | 適 | 適
| 配慮対策 | [5 empty] | □ | 床面から1100㎜以上 |  | ・ | ・
| 等級 | [6 empty] | 650㎜≦腰壁高さ＜1100㎜ |  | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 腰壁から800㎜以上
| (専用部分) | [6 empty] | 300㎜≦腰壁高さ＜650㎜
| 等級４ | [5 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
腰壁高さ＜300㎜
[8 empty] | ・２階以上の窓転落防止のための手摺 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 床面から800㎜(３階以上1100㎜)以上
650㎜≦窓台高さ＜750㎜(3階以上800㎜)
[7 empty] | □ | 窓台から800㎜以上
300㎜≦窓台高さ＜650㎜
[7 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
窓台高さ＜300㎜
[7 empty] | □ | 該当無し
[8 empty] | ・廊下・階段転落防止のための手摺 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 床面・踏面先端から800㎜以上
650㎜≦腰壁高さ＜800㎜
[7 empty] | □ | 腰壁から800㎜以上
腰壁高さ＜650㎜
[7 empty] | □ | 該当無し
[7 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 該当無し
|  | 通路及び出入口の幅員 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 最小有効幅780㎜以上 | Ａ、Ｂ | 適 | 適
[7 empty] | □ | 柱等の箇所750㎜以上 |  | ・ | ・
[7 empty] | □ | 玄関出入口750㎜以上 | Ａ、Ｂ | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 浴室出入口650㎜以上 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | その他の出入口750㎜以上 | Ａ、Ｂ
（工事を伴わない撤去を含む）
|  | 寝室、便所 及び浴室 | □ | 有 | □ | ＵＢ施工図 | □ | 浴室は短辺の内法1400㎜以上、かつ、内法面積2.5㎡以上 | Ａ、Ｂ
[5 empty] | □ | 内装施工図 | □ | 便所短辺の内法1100㎜以上、長辺1300㎜以上（軽微な改造含む） | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 便器の前方及び側方に500㎜以上
[8 empty] | （ドアの開放又は軽微な改造による長さを含む） |  | 適 | 適
[7 empty] | □ | 便器の形式は腰掛式 | Ａ | ・ | ・
[7 empty] | □ | 特定寝室内法面積12㎡以上 | Ａ | 不適 | 不適
※ （第五面）（第六面）（第七面）は選択した等級のページに記入すること。
施工状況報告書【竣工時】 （第七面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [10 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 検査 項目※ | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[10 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等 | 共用廊下 | □ | 有 | □ | 手摺施工図 | □ | 手摺高さ700㎜から900㎜ | Ａ、Ｂ | 適 | 適
| 配慮対策 | [5 empty] | □ | 転落防止手摺床面から1100㎜以上 | Ａ、Ｂ | ・ | ・
| 等級 | [6 empty] | 650㎜≦腰壁高さ＜1100㎜ |  | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 転落防止手摺腰壁から1100㎜以上
| (共用部分) | [6 empty] | 腰壁高さ＜650㎜
| 等級４ | [5 empty] | □ | １階住戸
[7 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 該当無し
[5 empty] | □ | 躯体図 | □ | 経路上の段差なし | Ａ
[7 empty] | □ | 経路上の高低差なし | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 経路上の高低差あり
（幅員900㎜以上の傾斜路(勾配1/12以下)と段が併設、又は、幅員1200㎜以上の傾斜路（勾配1/15以下又は高低差80㎜以下なら1/8以下））
[7 empty] | □ | 有効幅員1200㎜以上 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 有効幅員1600㎜以上
|  | 共用階段 | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 有効幅員1200㎜以上 | Ａ、Ｂ | 適 | 適
[7 empty] | □ | 有効幅員900㎜以上 |  | ・ | ・
[7 empty] | □ | 有効幅員750㎜以上 |  | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 踏面240㎜以上、かつ | Ａ、Ｂ
550㎜≦蹴上×２＋踏面≦650㎜
[7 empty] | □ | 蹴込30㎜以下、かつ、蹴込板設置 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 最上段の食込み無し | Ａ
[7 empty] | □ | 最下段の突出無し | Ａ
[7 empty] | □ | 手摺の設置700㎜～900㎜ | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 転落防止手摺段鼻から1100㎜以上 650㎜≦腰壁高さ＜1100㎜ | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 転落防止手摺腰壁から1100㎜以上
腰壁高さ＜650㎜
[7 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下
[7 empty] | □ | 該当無し
|  | エレベーター | □ | 有 | □ | ＥＶ施工図 | □ | 出入口幅800以上 | Ａ、Ｂ | 適 | 適
[7 empty] | □ | かご奥行寸法内法1350㎜以上 | Ａ、Ｂ | ・ | ・
|  | □該当なし |  |  |  |  | □ | エレベーターホール1500角以上 | Ａ、Ｂ | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 経路上の段差なし | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 経路上の高低差なし | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 経路上の高低差あり
（幅員900㎜以上の傾斜路(勾配1/12以下)と段が併設、又は、幅員1200㎜以上の傾斜路（勾配1/15以下又は高低差80㎜以下なら1/8以下））
※ （第五面）（第六面）（第七面）は選択した等級のページに記入すること。

## 高齢等級5
施工状況報告書【竣工時】 （第五面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [10 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 施工状況報告欄 |  |  |  |  | 施工状況確認欄
|  | 検査 項目※ | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[10 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等 | 部屋の配置 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 特定寝室と同一階に玄関・便所・浴室 | Ａ | 適 | 適
| 配慮対策 | [6 empty] | ・食事室・脱衣室・洗面所を配置 |  | ・ | ・
| 等級 | [5 empty] | □ | ホームエレベーター設置、かつ、特定 |  | 不適 | 不適
寝室と同一階に便所・浴室を配置
[7 empty] | □ | (ホームエレベーター出入口の幅750㎜
以上(通路より直進の場合650㎜以上))
|  | 段差 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 沓ずりと玄関外側の段差20㎜以下 | Ａ、Ｂ | 適 | 適
| (専用部分) | [5 empty] | □ | 沓ずりと玄関土間段差5㎜以下 | Ａ、Ｂ | ・ | ・
| 等級５ | [5 empty] | □ | 上がり框の段差110㎜以下 | Ａ、Ｂ | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | （接地階は180㎜以下）
[7 empty] | □ | 浴室出入口の単純段差5㎜以下 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | バルコニー出入口段差は単純段差 | Ａ、Ｂ
180㎜以下
|  | 階段 | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 階段幅750㎜以上 | Ａ、Ｂ | 適 | 適
[7 empty] | □ | 階段幅1200㎜以上 |  | ・ | ・
[7 empty] | □ | 勾配6/7以下、かつ、 | Ａ、Ｂ | 不適 | 不適
550㎜≦ 蹴上×２＋踏面≦650㎜
ホームエレベーター設置
[7 empty] | □ | 蹴込30㎜以下、かつ、蹴込板設置 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | まわり階段以外の形式、かつ、最上 | Ａ
段の食込み無し、最下段の突出無し
[7 empty] | □ | 滑り止め無し、又は滑り止めが | Ａ
踏面と同一面
[7 empty] | □ | 段鼻の出無し（60°～90°の傾斜） | Ａ
|  | 手摺 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 階段手摺の両側設置 | Ａ
[7 empty] | □ | 該当無し
[7 empty] | □ | 階段手摺高700㎜～900㎜ | Ａ、Ｂ | 適 | 適
[7 empty] | □ | 該当無し |  | ・ | ・
[7 empty] | □ | 便所手摺設置 | Ａ | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 浴室出入・浴槽出入・浴槽内・洗場の | Ａ
手摺設置
[7 empty] | □ | 玄関手摺設置 | Ａ
[7 empty] | □ | 脱衣室手摺設置 | Ａ
※ （第五面）（第六面）（第七面）は選択した等級のページに記入すること。
施工状況報告書【竣工時】 （第六面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [10 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 施工状況報告欄 |  |  |  |  | 施工状況確認欄
|  | 検査 項目※ | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[10 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等 | 転落防止のための手摺 | □ | 有 | □ | 手摺施工図 |  | ・バルコニー転落防止のための手摺 | Ａ、Ｂ | 適 | 適
| 配慮対策 | [5 empty] | □ | 床面から1100㎜以上 |  | ・ | ・
| 等級 | [6 empty] | 650㎜≦腰壁高さ＜1100㎜ |  | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 腰壁から800㎜以上
| (専用部分) | [6 empty] | 300㎜≦腰壁高さ＜650㎜
| 等級５ | [5 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
腰壁高さ＜300㎜
[8 empty] | ・２階以上の窓転落防止のための手摺 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 床面から800㎜(３階以上1100㎜)以上
650㎜≦窓台高さ＜750㎜
(3階以上800㎜)
[7 empty] | □ | 窓台から800㎜以上
300㎜≦窓台高さ＜650㎜
[7 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
窓台高さ＜300㎜
[7 empty] | □ | 該当無し
[8 empty] | ・廊下・階段転落防止のための手摺 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 床面・踏面先端から800㎜以上
650㎜≦腰壁高さ＜800㎜
[7 empty] | □ | 腰壁から800㎜以上
腰壁高さ＜650㎜
[7 empty] | □ | 該当無し
[7 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 該当無し
|  | 通路及び出入口の幅員 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 最小有効幅850㎜以上 | Ａ、Ｂ | 適 | 適
[7 empty] | □ | 柱等の箇所800㎜以上 |  | ・ | ・
[7 empty] | □ | 玄関出入口800㎜以上 | Ａ、Ｂ | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 浴室出入口800㎜以上 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | その他の出入口800㎜以上 | Ａ、Ｂ
（工事を伴わない撤去を含む）
|  | 寝室、便所 及び浴室 | □ | 有 | □ | ＵＢ施工図 | □ | 浴室は短辺の内法1400㎜以上、 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
[8 empty] | かつ、内法面積2.5㎡以上 |  | ・ | ・
[5 empty] | □ | 内装施工図 | □ | 便所短辺の内法1300㎜以上 | Ａ、Ｂ | 不適 | 不適
（工事を伴わない撤去を含む）
[7 empty] | □ | 背壁から便器先端＋500㎜以上
（工事を伴わない撤去を含む）
[7 empty] | □ | 便器の形式は腰掛式 | Ａ
[7 empty] | □ | 特定寝室内法面積12㎡以上 | Ａ、Ｂ
※ （第五面）（第六面）（第七面）は選択した等級のページに記入すること。
施工状況報告書【竣工時】 （第七面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [10 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 施工状況報告欄 |  |  |  |  | 施工状況確認欄
|  | 検査 項目※ | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[10 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等 | 共用廊下 | □ | 有 | □ | 手摺施工図 | □ | 手摺高さ700㎜から900㎜ | Ａ、Ｂ | 適 | 適
| 配慮対策 | [5 empty] | □ | 転落防止手摺床面から1100㎜以上 | Ａ、Ｂ | ・ | ・
| 等級 | [6 empty] | 650㎜≦腰壁高さ＜1100㎜ |  | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 転落防止手摺腰壁から1100㎜以上
| (共用部分) | [6 empty] | 腰壁高さ＜650㎜
| 等級５ | [5 empty] | □ | １階住戸
[7 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 該当無し
[5 empty] | □ | 躯体図 | □ | 経路上の段差なし | Ａ
[7 empty] | □ | 経路上の高低差なし | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 経路上の高低差あり
（幅員1200㎜以上の傾斜路(勾配1/12以下)と段が併設、又は幅員1200㎜以上の傾斜路(勾配1/15以下又は高低差80㎜以下なら1/8以下)）
[7 empty] | □ | 有効幅員1400㎜以上 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 有効幅員1600㎜以上
|  | 共用階段 | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 有効幅員1200㎜以上 | Ａ、Ｂ | 適 | 適
[7 empty] | □ | 有効幅員900㎜以上 |  | ・ | ・
[7 empty] | □ | 有効幅員750㎜以上 |  | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 勾配7/11以下、かつ | Ａ、Ｂ
550㎜≦蹴上×２＋踏面≦650㎜
[7 empty] | □ | 蹴込20㎜以下、かつ、蹴込板設置 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | まわり階段以外の形式、かつ、最上 | Ａ
段の食込み無し、最下段の突出無し
[7 empty] | □ | 滑り止め無し、又は滑り止めが踏面と同一面 | Ａ
[7 empty] | □ | 段鼻の出無し（60°～90°の傾斜） | Ａ
[7 empty] | □ | 手摺を両側に設置700㎜～900㎜ | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 転落防止手摺段鼻から1100㎜以上 650㎜≦腰壁高さ＜1100㎜ | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 転落防止手摺腰壁から1100㎜以上
腰壁高さ＜650㎜
[7 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 該当無し
|  | エレベーター | □ | 有 | □ | ＥＶ施工図 | □ | 出入口幅800㎜以上 | Ａ、Ｂ | 適 | 適
[7 empty] | □ | かご奥行寸法内法1350㎜以上 | Ａ、Ｂ | ・ | ・
|  | □該当なし |  |  |  |  | □ | エレベーターホール1500㎜角以上 | Ａ、Ｂ | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 経路上の段差なし | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 経路上に高低差なし | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 経路上の高低差あり
（幅員1200㎜以上の傾斜路(勾配1/12以下)と段が併設、又は幅員1200㎜以上の傾斜路(勾配1/15以下又は高低差80㎜以下なら1/8以下)）
※ （第五面）（第六面）（第七面）は選択した等級のページに記入すること。

## 防犯
施工状況報告書【竣工時】 （第八面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [12 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 有無※ |  | 関連 図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
防犯に関すること | 開口部 | 住戸の出入口 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 戸・ガラスの性能・施工状態 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| 侵入防止 | ［区分ａ］ |  |  |  |  | □ | 製作図 | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態 | Ａ、Ｃ | ・ | ・
| 対策 | □ | 対策あり | [5 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | Ａ、Ｃ | 不適 | 不適
|  | □ | 雨戸等含む
| ( 階) | □ | その他
|  | □ | 開口部なし
|  | 外部からの接近 |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | サッシの性能・施工状態 | Ａ、Ｃ
|  | が比較的容易 |  |  |  |  | □ | 製作図 | □ | ガラスの性能・施工状態 | Ａ、Ｃ
| □ | な開口部 | [6 empty] | □ | 戸・ガラスの性能・施工状態 | Ａ、Ｃ
| 建物出入口 | ［区分b･b(ｉ)］ | [6 empty] | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態 | Ａ、Ｃ
| の存する階 | (共用廊下又は | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| の住戸 | 又は共用階段） | [9 empty] | ・ | ・
|  | □ | 対策あり | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | ガラスの性能・施工状態 | Ａ、Ｃ | 不適 | 不適
|  | □ | 雨戸等含む |  |  |  | □ | 製作図 | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | Ａ、Ｃ
|  | □ | その他
|  | □ | 開口部なし
□
| メゾネット | 外部からの接近 |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | サッシの性能・施工状態 | Ａ、Ｃ
| ( 階) | が比較的容易 |  |  |  |  | □ | 製作図 | □ | ガラスの性能・施工状態 | Ａ、Ｃ
|  | な開口部 | [6 empty] | □ | 戸・ガラスの性能・施工状態 | Ａ、Ｃ
|  | ［区分ｂ(ⅱ)］ | [6 empty] | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態 | Ａ、Ｃ
|  | (バルコニー等） | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
|  | □ | 対策あり | [8 empty] | ・ | ・
|  | □ | 雨戸等含む | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | ガラスの性能・施工状態 | Ａ、Ｃ | 不適 | 不適
|  | □ | その他 |  |  |  | □ | 製作図 | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | Ａ、Ｃ
|  | □ | 開口部なし
|  | その他の開口部 |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開口部の位置 | A,B,C
|  | ［区分ｃ］ |  |  |  |  | □ | 製作図 | □ | サッシの性能・施工状態 | Ａ、Ｃ
|  | □ | 対策あり | [5 empty] | □ | ガラスの性能・施工状態 | Ａ、Ｃ
|  | □ | 雨戸等含む | [5 empty] | □ | 戸・ガラスの性能・施工状態 | Ａ、Ｃ
|  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
|  | □ | 開口部なし | [5 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | Ａ、Ｃ | ・ | ・
|  |  |  | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開口部の位置 | A,B,C | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 製作図 | □ | ガラスの性能・施工状態 | Ａ、Ｃ
[9 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | Ａ、Ｃ
|  | 評価対象外の |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開口部の大きさ | A,B,C | 適 | 適
|  | 開口部 |  |  |  |  | □ | 製作図 |  |  |  | ・ | ・
[12 empty] | 不適 | 不適
防犯に関することについては、メゾネット等で1住戸に2以上の階がある場合には、階ごとに本欄を作成する。

## 報告書(音)
施工状況報告書【竣工時】 （第九面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [11 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 有無※ |  | 関連 図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
音環境に関すること | 重量床 | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ㎜） | Ｃ | 適 | 適
| 衝撃音 | （最高） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ㎜） |  | ・ | ・
| 対策等級 | □ | 等級5 |  |  |  |  | □ | 端部拘束条件 （ 辺） | Ｃ | 不適 | 不適
| □選択 | □ | 等級4 |  |  | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ
| □否選択 | □ | 等級3 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ
|  | □ | 等級2 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  | □ | 等級1 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
| （上階） | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | その他
[6 empty] | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
|  | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ㎜） | Ｃ | 適 | 適
|  | （最低） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ㎜） |  | ・ | ・
|  | □ | 等級5 |  |  |  |  | □ | 端部拘束条件 （ 辺） | Ｃ | 不適 | 不適
|  | □ | 等級4 |  |  | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ
|  | □ | 等級3 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ
|  | □ | 等級2 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  | □ | 等級1 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | その他
[6 empty] | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
|  | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ㎜） | Ｃ | 適 | 適
|  | （最高） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ㎜） |  | ・ | ・
| （下階） | □ | 等級5 |  |  |  |  | □ | 端部拘束条件 （ 辺） | Ｃ | 不適 | 不適
|  | □ | 等級4 |  |  | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ
|  | □ | 等級3 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ
|  | □ | 等級2 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  | □ | 等級1 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | その他
[6 empty] | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
|  | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ㎜） | Ｃ | 適 | 適
|  | （最低） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ㎜） |  | ・ | ・
|  | □ | 等級5 |  |  |  |  | □ | 端部拘束条件 （ 辺） | Ｃ | 不適 | 不適
|  | □ | 等級4 |  |  | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ
|  | □ | 等級3 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ
|  | □ | 等級2 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  | □ | 等級1 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | その他
[6 empty] | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
※ （第六面）は選択した等級のページに記入すること。
施工状況報告書【竣工時】 （第九面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [11 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 有無※ |  | 関連 図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
音環境に関すること | 相当スラブ厚（重量床衝撃音） | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ㎜） | Ｃ | 適 | 適
|  | （最高） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ㎜） |  | ・ | ・
|  | □ | 27㎝以上 |  |  | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ | 不適 | 不適
| □選択 | □ | 20㎝以上 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ
| □否選択 | □ | 15㎝以上 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  | □ | 11㎝以上 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | その他
| （上階） | □ | 該当なし |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
|  | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ㎜） | Ｃ | 適 | 適
|  | （最低） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ㎜） |  | ・ | ・
|  | □ | 27㎝以上 |  |  | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ | 不適 | 不適
|  | □ | 20㎝以上 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ
|  | □ | 15㎝以上 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  | □ | 11㎝以上 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | その他
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
|  | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ㎜） | Ｃ | 適 | 適
|  | （最高） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ㎜） |  | ・ | ・
|  | □ | 27㎝以上 |  |  | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ | 不適 | 不適
|  | □ | 20㎝以上 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ
|  | □ | 15㎝以上 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
| （下階） | □ | 11㎝以上 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | その他
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
|  | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ㎜） | Ｃ
|  | （最低） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ㎜）
|  | □ | 27㎝以上 |  |  | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ | 適 | 適
|  | □ | 20㎝以上 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ | ・ | ・
|  | □ | 15㎝以上 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造 |  | 不適 | 不適
|  | □ | 11㎝以上 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | その他
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
※ （第六面）は選択した等級のページに記入すること。
施工状況報告書【竣工時】 （第十面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [11 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 有無※ |  | 関連 図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
音環境に関すること | 軽量床 | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ㎜） | Ｃ | 適 | 適
| 衝撃音 | （最高） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ㎜） |  | ・ | ・
| 対策等級 | □ | 等級5 |  |  |  |  | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ | 不適 | 不適
| □選択 | □ | 等級4 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ
| □否選択 | □ | 等級3 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  | □ | 等級2 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | 等級1 |  |  |  |  | □ | その他
| （上階） | □ | 該当なし |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
|  | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ㎜） | Ｃ | 適 | 適
|  | （最低） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ㎜） |  | ・ | ・
|  | □ | 等級5 |  |  |  |  | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ | 不適 | 不適
|  | □ | 等級4 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ
|  | □ | 等級3 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  | □ | 等級2 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | 等級1 |  |  |  |  | □ | その他
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
|  | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ㎜） | Ｃ | 適 | 適
|  | （最高） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ㎜） |  | ・ | ・
|  | □ | 等級5 |  |  |  |  | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ | 不適 | 不適
|  | □ | 等級4 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ
| （下階） | □ | 等級3 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  | □ | 等級2 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | 等級1 |  |  |  |  | □ | その他
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
|  | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ㎜） | Ｃ | 適 | 適
|  | （最低） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ㎜） |  | ・ | ・
|  | □ | 等級5 |  |  |  |  | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ | 不適 | 不適
|  | □ | 等級4 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ
|  | □ | 等級3 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  | □ | 等級2 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | 等級1 |  |  |  |  | □ | その他
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
| 透過損失 | 開口部 |  | □ | 有 | □ | 認定書 |  | ・北の開口部遮音等級表示 | Ｃ | 適 | 適
| 等級（外 | [6 empty] | □T-1・□T-2・□T-3・□T-4・□その他 |  |  | ・ | ・
| 壁開口部） | [7 empty] | ・東の開口部遮音等級表示 | Ｃ | 不適 | 不適
□T-1・□T-2・□T-3・□T-4・□その他
| □選択 | 北： | 等級1 | [5 empty] | ・南の開口部遮音等級表示 | Ｃ
| □否選択 | 東： | 等級2 |  |  |  |  | □T-1・□T-2・□T-3・□T-4・□その他
|  | 南： | 等級3 | [5 empty] | ・西の開口部遮音等級表示 | Ｃ
|  | 西： | 該当なし |  |  |  |  | □T-1・□T-2・□T-3・□T-4・□その他
※ （第七面）は選択した等級のページに記入すること。
施工状況報告書【竣工時】 （第十面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [11 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 有無※ |  | 関連 図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
音環境に関すること | 軽量床衝撃音レベル低減量（床仕上構造） | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名（ ） | Ｃ | 適 | 適
|  | （最高） | [8 empty] | ・ | ・
|  | □ | 30dB以上 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ | 不適 | 不適
|  | □ | 25dB以上 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
| （上階） | □ | 20dB以上 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | 15dB以上 |  |  |  |  | □ | その他
| □選択 | □ | その他 |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材（ ） | Ａ、Ｃ
| □否選択 | □ | 該当なし |  |  | □
|  | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名（ ） | Ｃ | 適 | 適
|  | （最低） | [8 empty] | ・ | ・
|  | □ | 30dB以上 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ | 不適 | 不適
|  | □ | 25dB以上 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  | □ | 20dB以上 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | 15dB以上 |  |  |  |  | □ | その他
|  | □ | その他 |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材（ ） | Ａ、Ｃ
|  | □ | 該当なし |  |  | □
| （下階） | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名（ ） | Ｃ | 適 | 適
|  | （最高） | [8 empty] | ・ | ・
|  | □ | 30dB以上 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ | 不適 | 不適
|  | □ | 25dB以上 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  | □ | 20dB以上 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | 15dB以上 |  |  |  |  | □ | その他
|  | □ | その他 |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材（ ） | Ａ、Ｃ
|  | □ | 該当なし |  |  | □
|  | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名（ ） | Ｃ | 適 | 適
|  | （最低） | [8 empty] | ・ | ・
|  | □ | 30dB以上 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ | 不適 | 不適
|  | □ | 25dB以上 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  | □ | 20dB以上 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | 15dB以上 |  |  |  |  | □ | その他
|  | □ | その他 |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材（ ） | Ａ、Ｃ
|  | □ | 該当なし |  |  | □
| 透過損失 | 開口部 |  | □ | 有 | □ | 認定書 |  | ・北の開口部遮音等級表示 | Ｃ
| 等級（外 | [6 empty] | □T-1・□T-2・□T-3・□T-4・□その他
| 壁開口部） | [7 empty] | ・東の開口部遮音等級表示 | Ｃ | 適 | 適
[8 empty] | □T-1・□T-2・□T-3・□T-4・□その他 |  |  | ・ | ・
| □選択 | 北： | 等級1 | [5 empty] | ・南の開口部遮音等級表示 | Ｃ | 不適 | 不適
| □否選択 | 東： | 等級1 |  |  |  |  | □T-1・□T-2・□T-3・□T-4・□その他
|  | 南： | 等級1 | [5 empty] | ・西の開口部遮音等級表示 | Ｃ
|  | 西： | 等級1 |  |  |  |  | □T-1・□T-2・□T-3・□T-4・□その他
※（第七面）は選択した等級のページに記入すること。
Note on D6: 音環境に関すること を選択した場合のみ使用、 音環境を選択しない場合は、このシートは不要です。