## 要領
作成要領 及び 注意事項 |  |  | 2023.04.01改訂
★記入上の注意
○ | 黄色ｾﾙ | は、文字や数値を直接入力します。
○ | □ | は、該当がある場合、 □ → ■ に変えてください。
プルダウンになってます
○ | 青色ｾﾙ | は、原則として、プルダウンメニューから選択します。直接入力も可能です｡
プルダウンメニューに適当な文字や数値がない場合は、ブランクを選択し、
セルに直接入力してください。
★自己評価書兼設計内容説明書
○ | 記入漏れのないようにお願いします。
○ | 必須項目と申請書二面で選択した項目のみ記入てください。
○ | 記入した部分以外のページは提出不要です。
※ | 本書式使用に起因する一切の不利益に関して、弊社はその責任を負いません。
使用者の責任においてご活用ください。

## 認定書・耐震
2023.04.01改訂
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての住宅用】(在来工法・２×４・認定鉄骨等） | [26 empty] | （第一面）
選択する評価項目に関しては2面の別紙と兼ねた用紙に記載し、選択した項目のみ記入
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名 | [9 empty] | 評価書による
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [10 empty] | 番号 | [6 empty] | 認定書等添付状況
|  |  | □ | 特別評価認定 |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 製造者認証 | [9 empty] | □ | 添付 |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 特別評価認定 |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 製造者認証 | [9 empty] | □ | 添付 |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 特別評価認定 |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 製造者認証 | [9 empty] | □ | 添付 |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 特別評価認定 |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 製造者認証 | [9 empty] | □ | 添付 |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 特別評価認定 |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 製造者認証 | [9 empty] | □ | 添付 |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 特別評価認定 |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 製造者認証 | [9 empty] | □ | 添付 |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 特別評価認定 |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 製造者認証 | [9 empty] | □ | 添付 |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 特別評価認定 |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 製造者認証 | [9 empty] | □ | 添付 |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 特別評価認定 |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 製造者認証 | [9 empty] | □ | 添付 |  | □ | 表紙のみ添付
※評価方法 基準=評価方法基準による 特認=特別評価方法認定による 型式=住宅型式性能認定による 認証=型式住宅部分等製造者認証による
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | ※評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書
1構造の安定 | １－１ |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 |  | 地震力及び |  |  | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [9 empty] | □ | 伏図
| 耐震等級 |  | □ | 3 | □ | 基準 | 及び |  | 風圧力 |  |  | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [9 empty] | □ | 計算書
| （倒壊等防止） |  | □ | 2 | □ | 特認 | 基礎等 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ） | □ | 平面図
| □ | 評価対象外 | □ | 1 | □ | 型式 |  |  | 基礎 |  |  | □ | 建築基準法の規定による | [9 empty] | □
| １－２ |  | 等級 |  | □ | 認証 | [5 empty] | □ | 許容応力度計算による | [9 empty] | □
| 耐震等級 |  | □ | 3 | [7 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [5 empty] | ）
| （損傷防止） |  | □ | 2 | [7 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ）
| □ | 評価対象外 | □ | 1 |  |  |  |  | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算による
| １－３ |  | □ | [8 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [5 empty] | ）
| その他 |  | 免震 | [8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ）
| （免震建築物） |  | □ | [5 empty] | 免震建築物 |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  | その他 | [8 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| １－４ |  | 等級 | [5 empty] | 認定書等活用 |  |  | □ | 型式認定等の活用（上記に記入）
| 耐風等級 |  | □ | 2 |  |  | 地盤 |  | 地盤又は杭の |  |  | ・許容支持力等 | [10 empty] | □ | 調査書
|  |  | □ | 1 |  |  |  |  | 許容支持力等 |  |  | □ | 地盤 |  | [ |  | kN/㎡] | [5 empty] | □ | 検討書
[9 empty] | 及びその設定 |  |  | □ | 杭状改良地盤 | [9 empty] | □
[9 empty] | 方法 |  |  |  | □ | 許容支持力度 |  |  |  | [ | kN/㎡] |  |  |  | □
[13 empty] | □ | 許容支持力 |  |  |  | [ | kN/本]
| １－５ |  | 等級 | [8 empty] | □ | 杭 |  | [ |  | kN/本]
| 耐積雪等級 |  | □ | 2 | [7 empty] | ・地盤調査方法等
| □ | 該当区域外 | □ | 1 | [9 empty] | （ | [7 empty] | ）
| １－６ |  | 設計 | [8 empty] | □ | 地盤改良有
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 |  | 内容 | [8 empty] | 方法 |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  | 説明欄 |  |  |  | 基礎 |  | 基礎の構造方 |  |  | □ | 直接基礎 | [8 empty] | ） | □ | 伏図
|  |  | と同様 | [5 empty] | 法及び形式等 |  |  | ・ | 基礎の構造方法 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | □ | 矩計図
| １－７ | [10 empty] | ・ | 基礎の形式 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | □
| 基礎の構造方法及び形式等 | [10 empty] | □ | 杭基礎 | [9 empty] | □
[12 empty] | ・杭種[ | [6 empty] | ] | ※複数の数値のものが使用される場合は少なくとも最小値と最大値を記入 端数切捨て・整数表記
[12 empty] | ・杭径[ | [6 empty] | cm]
[12 empty] | ・杭長[ | [6 empty] | m]
Note on V44: プルダウンに該当しない 場合は手入力して下さい。
Note on V46: プルダウンに該当しない 場合は手入力して下さい。

## 火災・劣化・維持管理
2023.04.01改訂
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての住宅用】(在来工法・２×４・認定鉄骨等） | [28 empty] | （第二面）
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
２火災時の安全 | ２－１ |  | 等級 |  |  |  | 感知警報 | 感知部分の | ・ | 感知を行う部分 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 感知警報装 |  | □ | 4 | □ | 基準 | 装置 | 設置場所等 |  | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [15 empty] | □ | 平面図
| 置設置等級 |  | □ | 3 | □ | 特認 |  |  |  | □ | 寝室 |  |  | □ | 居室 |  |  | □ | 台所等 |  |  | □ | 階段等 |  |  | □
| （自住戸火災時） |  | □ | 2 | □ | 型式 |  |  | ・ | 警報を行う部分 | [15 empty] | □
|  |  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  | （ | □ | 1mで70dB以上の警報音を1分継続可能 | [9 empty] | □ | その他同等 |  |  | ）
[9 empty] | （ | □ | 居室を有する各階設置 | [9 empty] | □ | 階数が１ |  |  | ）
[9 empty] | （ | □ | 150㎡毎設置 |  |  |  |  | □ | 350㎡毎設置 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
[9 empty] | （ | □ | ネットワーク化されている | [13 empty] | ）
[10 empty] | □ | 消防法の規定に適合
| ２－４ |  | 設計 |  |  |  | 脱出対策 | 避難器具 | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [15 empty] | □ | 仕上表
| 脱出対策 |  | 内容 |  | □ | 基準 | （３階以上） | の種類 | □ | 避難器具 |  |  |  |  | □ | 避難ロープ |  |  |  |  | □ | 避難はしご |  |  |  | □ | 平面図
| （火災時） |  | 説明欄 |  | □ | 特認 | [8 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  |  | □ | 救助袋 |  |  |  | □
| □ | 該当なし | と同様 |  | □ | 型式 | [8 empty] | □ | [10 empty] | □
[5 empty] | □ | 認証 |  |  | □ | その他
| ２－５耐火等級 |  | 等級 |  |  |  | 開口部の | 防火設備 | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [15 empty] | □ | 仕上表
| （延焼のおそ |  | □ | 3 | □ | 基準 | 耐火性能 | の仕様等 |  |  |  | 耐火時間 |  |  |  | □ | 60分以上 | [8 empty] | □ | 建具表
| れのある部分 |  | □ | 2 | □ | 特認 | （耐火性能 | [8 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 配置図
| ・開口部） |  | □ | 1 | □ | 型式 | が最も低 | [18 empty] | □ | 平面図
| □ | 該当なし |  |  | □ | 認証 | いもの） | [18 empty] | □
| ２－６耐火等級 |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒裏 | 外壁の構造等 | ・ | 外壁の耐火時間 | [5 empty] | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  | □ | 仕上表
| （延焼のおそ |  | □ | 4 | □ | 基準 | の構造 | [8 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 矩計図
| れのある部分 |  | □ | 3 | □ | 特認 | （耐火性能 | 軒裏の構造等 | ・ | 軒裏の耐火時間 | [5 empty] | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  | □ | 配置図
| ・開口部以外） |  | □ | 2 | □ | 型式 | が最も低 | [8 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 平面図
| □ | 該当なし | □ | 1 | □ | 認証 | いもの） | 認定書等活用 | □ | 型式認定等の活用（第一面に記入） | [15 empty] | □
３劣化の軽減 | ３－１ |  | 等級 |  |  |  | 外壁の | 外壁の構造等 | □ | 外壁通気構造等 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 劣化対策 |  | □ | 3 | □ | 基準 | 軸組等 | （地面から１m） |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [14 empty] | □ | 矩計図
| 等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [14 empty] | □ | 伏図等
| （構造躯体等） |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [14 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 認証 |  |  |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [14 empty] | □
[9 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [15 empty] | □
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[7 empty] | 土台 | 防腐・防蟻 | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [15 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | 処理 | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [15 empty] | □ | 矩計図
[9 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [15 empty] | □ | 伏図等
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） | □
[7 empty] | 浴室・ | 防水上の措置 | ・ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | 仕上表
[7 empty] | 脱衣室 |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [12 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | ・ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [6 empty] | □
[7 empty] | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外） |  |  |  | □ | 矩計図
[10 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □
[7 empty] | 基礎 | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端まで又は地面から土台下端までの高さが400mm以上 | [15 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | 床下 | 床下地盤面の | ・ | 防湿方法 |  |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [5 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | 防湿措置 | [5 empty] | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ） | □ | 伏図等
[8 empty] | 床下換気措置 | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  | 〕 | □
[9 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [15 empty] | □
[7 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 立面図
[8 empty] | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □
[7 empty] | 構造部材等 | 構造部材等 | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、49条、第80条の2に適合
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 型式認定等の活用（第一面に記入）
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  | 等級 |  |  |  | 専用配管 | コンクリート | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [15 empty] | □ | 平面図
| 維持管理 |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 内埋込み配管 | [17 empty] | □
| 対策等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [15 empty] | □ | 配置図
| （専用配管） |  | □ | 1 | □ | 型式 | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | □ | 対象区域外 |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 認証 | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | □ | 仕上表
[7 empty] | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [15 empty] | □
[7 empty] | 専用 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 排水管 | 清掃措置 | [17 empty] | □
[7 empty] | 配管 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 点検口 | の点検措置 | [17 empty] | □

## 断熱性能・一次ｴﾈﾙｷﾞ-
2023.04.01改訂
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての住宅用】(在来工法・２×４・認定鉄骨等） | [24 empty] | （第三面）
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
５温熱環境・エネルギー消費量 | ５－１ |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  | ■ | 性能基準 | [11 empty] | □ | 仕上表
| 断熱等性能 |  | □ | 7 | □ | 基準 |  |  | □ | 仕様基準 | [11 empty] | □ | 平面図
| 等 級 |  | □ | 6 | □ | 特認 | 性能基準 | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [11 empty] | □ | 矩計図
| （ | ） | □ | 5 | □ | 型式 |  | 熱貫流率 |  | □ | UAの値を評価書に表示する | [10 empty] | □ | 計算書
|  | 地域 | □ | 4 | □ | 認証 |  |  |  |  | （ |  | W/㎡K）※等級7の場合のみ | [8 empty] | □
|  |  | □ | 3 |  |  |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηACの基準に適合 | [11 empty] | □
|  |  | □ | 2 |  |  |  | 日射熱取得率 |  | □ | ηACの値を評価書に表示する
|  |  | □ | 1 | [6 empty] | （ |  | ）※等級7の場合のみ
|  |  | 等級7の場合に表示をするUA値及びηAC値の表示値については設計内容説明欄と同様 |  |  |  | 仕様基準 | 躯体の断熱性能等 | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [5 empty] | □ | 緩和適用(外気床5％)
[9 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [5 empty] | □ | 緩和適用(外気床5％)
[8 empty] | 開口部の断熱性能等 | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
[9 empty] | □ | 緩和の適用
[10 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射(4％緩和）
[7 empty] | 結露防止 | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用 |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
[7 empty] | 対策 | 防湿層 | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
[8 empty] | の設置 | □ | 除外規定適用 |  | （ | [8 empty] | ）
[8 empty] | 通気層 | ・ | 通気層の設置 |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
[8 empty] | の設置 | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
[9 empty] | □ | 除外規定適用 |  | （ | [8 empty] | ）
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 型式認定等の活用（第一面に記入）
| ５－2 |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  | ■ | 性能基準 | [11 empty] | □ | 仕上表
| 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ |  | □ | 6 | □ | 基準 |  |  | □ | 仕様基準 | [11 empty] | □ | 計算書
| 消費量等級 |  | □ | 5 | □ | 特認 | 性能基準 | 面積等 | 主たる居室の面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎡ |  |  |  | □ | 矩計図
| （ | ） | □ | 4 | □ | 型式 |  |  | その他の居室の面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎡ |  |  |  | □ | 平面図
|  | 地域 | □ | 1 | □ | 認証 |  |  | 床面積の合計 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎡ |  |  |  | □
[8 empty] | 外皮平均熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率(UA)（ | [7 empty] | ）W/（㎡K） |  |  |  | □
|  |  | 等級6の場合に表示をする床面積当たりの設計一次 ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量については設計内容説明欄と同様 |  |  |  |  | 日射熱取得率 | 冷房期の平均日射熱取得率(ηAC) | [7 empty] | （ |  |  | ）
[9 empty] | 暖房期の平均日射熱取得率(ηAH) | [7 empty] | （ |  |  | ）
[8 empty] | 通風利用 | □ | 通風を利用する
[8 empty] | 蓄熱利用 | □ | 蓄熱を利用する
[8 empty] | 単位床面積 当たりの 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費量 | □ | エネルギー消費量が基準を達成
[10 empty] | □ | 床面積当たりの設計一次エネルギー消費量を評価書に表示する
[11 empty] | （ | ）MJ/(㎡・年) ※等級6の場合のみ
[7 empty] | 設備機器に | 暖房設備方式 | □ | Web算定シートによる
[7 empty] | 係る概要 | 冷房設備方式 | □ | 仕様基準による
換気設備方式
給湯設備方式
照明設備方式
太陽光発電
コージェネ

## 空気・光視・音
2023.04.01改訂
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての住宅用】(在来工法・２×４・認定鉄骨等） | [25 empty] | （第四面）
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
６空気環境 | ６－１ |  | 設計 |  |  |  | 使用建材 | 使用建材 |  | ・ | □ | 製材等 |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 |  |  | □ | 仕上表
| ホルムアル |  | 内容 |  | □ | 基準 | 居室の | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [11 empty] | □ | 建材表
| デヒド対策 |  | 説明欄 |  | □ | 特認 | 内装の | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆ |  |  | □ | 平面図
| （内装及び 天井裏等） |  | と同様 |  | □ | 型式 | 仕上げ材 | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  | （等級2） |  |  |  |  | （等級1） |  |  | □ | 検討書
[5 empty] | □ | 認証 | 天井裏 | 措置方法 |  | ・ | □ | 換気又は気密措置による | [6 empty] | □ | 使用建材による |  |  | □
[7 empty] | 等の下 | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [11 empty] | □
[7 empty] | 地材等 | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  | □ | F☆☆☆
[8 empty] | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  | （等級2）
| ６－２ |  | 設計 |  |  |  | 換気対策 | 種類 |  | ・ | □ | 機械換気設備 | [10 empty] | □ | 平面図
| 換気対策 |  | 内容 |  | □ | 基準 |  |  |  |  | □ | その他（ | [9 empty] | ） | □ | 検討書
|  |  | 説明欄 |  | □ | 特認 | [16 empty] | □
|  |  | と同様 |  | □ | 型式 | 局所換気 | 便所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 |  |  |  |  | □ | 有 | （ |  |  |  | ） | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 認証 | 対策 | [8 empty] | □ | 無 | [5 empty] | □
[10 empty] | ・ | 換気のできる窓の有無 |  |  |  |  | □ | 有 | （ |  |  |  | ） | □
[8 empty] | □ | 該当なし | [6 empty] | □ | 無
[8 empty] | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備の有無 |  |  |  |  | □ | 有 | （ |  |  |  | ）
[16 empty] | □ | 無
[10 empty] | ・ | 換気のできる窓の有無 |  |  |  |  | □ | 有 | （ |  |  |  | ）
[8 empty] | □ | 該当なし | [6 empty] | □ | 無
[8 empty] | 台所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 |  |  |  |  | □ | 有 | （ |  |  |  | ）
[16 empty] | □ | 無
[10 empty] | ・ | 換気のできる窓の有無 |  |  |  |  | □ | 有 | （ |  |  |  | ）
[8 empty] | □ | 該当なし | [6 empty] | □ | 無
７光・視環境 | ７－１ |  | 設計 |  |  |  | 居室床面積に対する |  |  | ・ | 単純開口率 | [11 empty] | □ | 平面図
| 単純開口率 |  | 内容 |  | □ | 基準 | 開口部の割合 | [5 empty] | ％ | 以上 | [8 empty] | □ | 建具表
| ７－２ |  | 説明欄 |  | □ | 特認 | 方位別開口部の |  |  | 北面 |  |  | ％ | 以上 | [8 empty] | □
| 方位別 |  | と同様 |  | □ | 型式 | 面積合計の比 |  |  | 東面 |  |  | ％ | 以上 | [8 empty] | □
| 開口比 |  |  |  | □ | 認証 |  |  |  | 南面 |  |  | ％ | 以上
[10 empty] | 西面 |  |  | ％ | 以上
[10 empty] | 真上 |  | 0 | ％
８音環境 | ８－４ |  | 北面 |  |  |  | 開口部の | 北の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | □ | 仕上表
| 透過損失 |  | □ | 3 | □ | 基準 | 遮音性能 | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの | [11 empty] | □ | 建具表
| 等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 |  |  |  | （ | [5 empty] | ） | □
| （外壁開口部） |  | □ | 1 | □ | 型式 |  | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [5 empty] | （ |  |  | ｄＢ | ） | □
|  |  | 東面 |  | □ | 認証 |  | 東の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [6 empty] | （ |  |  |  | ）
|  |  | □ | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの
|  |  | □ | 2 |  |  |  | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [5 empty] | （ |  |  | ｄＢ | ）
|  |  | 南面 |  |  |  |  | 南の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [6 empty] | （ |  |  |  | ）
|  |  | □ | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの
|  |  | □ | 2 |  |  |  | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
| □ | 該当無し（北） | □ | 1 |  |  |  | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [5 empty] | （ |  |  | ｄＢ | ）
| □ | 該当無し（東） | 西面 |  |  |  |  | 西の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [6 empty] | （ |  |  |  | ）
| □ | 該当無し（南） | □ | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの
| □ | 該当無し（西） | □ | 2 |  |  |  | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [5 empty] | （ |  |  | ｄＢ | ）
|  |  |  | 該当 なし |  |  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 型式認定等の活用（第一面に記入）

## 高齢者
2023.04.01改訂
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての住宅用】(在来工法・２×４・認定鉄骨等） | [28 empty] | （第五面）
| 性能表示 | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 |  |  |  | 部屋の |  | 特定寝室 | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | ）階、室名：（ | [8 empty] | ） | □ | 平面図
| 高齢者等配 | □ | 5 | □ | 基準 | 配置等 |  | の位置 | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □
| 慮対策等級 | □ | 4 | □ | 特認 |  |  |  | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合 | [15 empty] | □
| （専用部分） | □ | 3 | □ | 型式 | 段差 |  | 日常生活 | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [15 empty] | □ | 平面図
|  | □ | 2 | □ | 認証 |  |  | 空間内 | ・ | 適用除外の段差 | [15 empty] | □ | 仕様書
|  | □ | 1 | [6 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  | □ | 玄関上りかまち |  |  |  |  | □ | 浴室出入口 |  |  |  | □ | 仕上表
[10 empty] | □ | その他の段差 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） | □
[8 empty] | 日常生活空間外 | □ | 日常生活空間外の床が段差のない、又は適用除外の基準に適合 | [15 empty] | □
[6 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | □ | 階段無 | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下 | [15 empty] | □ | 仕様書
[9 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 仕上表
[8 empty] | 形式等 | ・ | 回り階段等の設置 | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □
[9 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □
[9 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
[8 empty] | 滑り防止 | ・ | 滑り止め |  |  |  |  | □ | 無 |  |  | □ | 有、踏面と同一面
[8 empty] | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
[8 empty] | 階段の幅員 | □ | 必要な階段幅員の確保
[6 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 |  | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 | [6 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | □ | 玄関（ |  | □ | 設置準備） |  |  |  | □ | 脱衣室（ |  | （ | □ | 設置準備） |  |  | □ | 仕様書
[8 empty] | 転落防止手摺 | □ | バルコニー |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし） |  |  |  |  | □ | 仕上表
[8 empty] | の設置 | □ | 窓（２階以上） |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし） |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 廊下及び階段 | [15 empty] | □
[9 empty] | （ | □ | 開放なし |  |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[6 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路幅員の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合 | [15 empty] | □ | 仕様書
[6 empty] | (日常生活 |  |  | □ | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合 | [15 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 空間内） |  |  |  | （ | □ | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | □ | 軽微な改造 |  |  |  | ） |  | □
[6 empty] | 寝室 |  | 浴室の寸法 | □ | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 便所 |  | 便所の寸法等 | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合 | [7 empty] | □ | 仕様書
[6 empty] | 浴室 |  |  |  | □ | ドアの開放により確保 | [6 empty] | □ | 軽微な改造により確保 | [6 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | (日常生活 |  |  |  | □ | 工事を伴わない撤去等により確保 | [14 empty] | □
[6 empty] | 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置 | [15 empty] | □
[8 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積の確保

## 防犯
2023.04.01改訂
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての住宅用】(在来工法・２×４・認定鉄骨等） | [19 empty] | （第六面）
| 性能表示 | 自己 評価 結果 | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [10 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 |  |  | 項目 | 設計内容 | [7 empty] | 記載図書
10防犯 | １０－１ | 設計 |  |  | １階 |  |  | 区分及び措置 | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策） | □ | 平面図
| 開口部の | 内容 | □ | 基準 | [6 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し |  |  | □ | 立面図
| 侵入防止対策 | 説明欄 | □ | 特認 |  |  |  |  | ・ | 区分b | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策） | □
|  | と同様 | □ | 型式 | [6 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し |  |  | □
|  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[11 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[5 empty] | ■ | ２階 |  | 区分及び措置 | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[11 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[5 empty] | 平屋の場合は |  |  |  | ・ | 区分b | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[5 empty] | 上記のチェック | [5 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[5 empty] | を外す |  |  |  | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[11 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[5 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[11 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[9 empty] | ・ | 区分b | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[11 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[9 empty] | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[11 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[5 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[11 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[9 empty] | ・ | 区分b | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[11 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[9 empty] | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[11 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[5 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[11 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[9 empty] | ・ | 区分b | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[11 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[9 empty] | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[11 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し