## 第一面【評価方法】1
2023.04.01改訂
設計内容説明書（長期優良住宅）【併用住宅用－共通】 | [6 empty] | (第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名 |  |  |  | 確認書による
■認定書等の活用状況 | [7 empty] | ※複数種類の「認定書等」がある場合は予備ｽﾍﾟｰｽの性能表示事項欄及び認定番号等欄へ記入
|  |  |  | 性能表示事項 | 認定書等の種類 | 認定番号等
１．構造躯体の劣化 対策 |  |  |  | 劣化対策等級（構造躯体等） | 特 認
型 式
認証書
確認書
証明書
２．耐震性 |  |  |  | 耐震等級（倒壊等防止） | 特 認
型 式
認証書
確認書
証明書
４．維持管理・更新の容易性 |  |  |  | 維持管理対策等級（専用配管） | 特 認
型 式
認証書
確認書
証明書
６．省エネルギー対策 |  |  |  | 断熱等性能等級 | 特 認
型 式
認証書
確認書
証明書
|  |  |  | 一次エネルギー消費量等級 | 特 認
型 式
認証書
確認書
証明書
【注】認定書等の種類
| ＊特 認 | ： | 特別評価方法認定書
| ＊型 式 | ： | 住宅型式性能認定書
| ＊認証書 | ： | 型式住宅部分等製造者認証書
| ＊確認書 | ： | 住宅型式性能確認書
| ＊証明書 | ： | 同等性確認の結果の証明書

## 第二面【鉄骨造】住棟1
2023.04.01改訂
設計内容説明書（長期優良住宅）【併用住宅用（鉄骨造）】―住棟用― | [21 empty] | （第二面）
認定事項等 |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [17 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項 目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書 |  |  | 確認欄
１構造躯体等の劣化対策 | 劣化対策 |  | 認定書等 |  |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用（表紙に記入）
| 等級 |  | 構造躯体 |  | 鋼材の厚さ | 一般部 | [13 empty] | □ | 仕様書
| （構造躯体等） |  |  |  | （最小） |  | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [8 empty] | □ | その他 |  | □ | 平面図
[6 empty] | 柱脚部 注：地階を除く最下階の柱脚部が対象 | [13 empty] | □ | 立面図
[7 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [8 empty] | □ | その他 |  | □ | 断面図
[6 empty] | その他 注：柱・梁・筋かい以外の部分に使用されている鋼材 | [13 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [8 empty] | □ | その他 |  | □ | 伏図等
|  |  | 床下防湿 |  | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  | ( | □ | コンクリート |  |  | □ | 防湿フィルム |  | □ | その他 | ) | □
|  |  | 措置等 |  | 防湿措置・ | □ | 換気措置 |  | ( | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  | □ | その他 | )
[5 empty] | 床下換気措置 | □ | 基礎断熱工法 ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
|  |  | 小屋裏 |  | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 （換気措置による） | [8 empty] | ※いずれにも該当する場合はそれぞれにチェック
|  |  | 換気 |  | の措置 | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置）
|  |  | 点検措置 |  | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置
[5 empty] | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  |  | □ | 該当なし | 床下空間の | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上
|  |  | (防錆の追加 |  | 有効高さ |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
|  |  | 措置による） | [5 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
２耐震性 | 耐震等級 |  | 構造躯体 |  | 構造躯体 | □ | 認定書等(品確法・長期優良）の活用（表紙に記入）
| （倒壊等防止） |  |  |  | （１－１） | 構造計算方法 |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [8 empty] | □ | 仕様書
[10 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [8 empty] | □ | 伏図等
| □ | 等級 3 | [7 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２） | [8 empty] | □ | 計算書
| □ | 等級 2 | [7 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１） | [8 empty] | □ | 認定書（基準法）
[10 empty] | □ | その他の計算方法 | [8 empty] | □
[10 empty] | □ | 大臣認定書（基準法）の活用
[5 empty] | 限界耐力 | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
計算
| その他 |  | 免震 |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| （地震に対する |  |  |  | （１－３） |  | □ | 大臣認定書の活用 |  |  |  | □ | その他
| 構造躯体の |  |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
倒壊等防止）

## 第三面【鉄骨造】住棟1
2023.04.01改訂
設計内容説明書（長期優良住宅）【併用住宅用（鉄骨造）】―住棟用― | [9 empty] | （第三面）
認定事項等 |  |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [6 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項 目 | 設計内容 |  |  | 記載図書 |  |  | 確認欄
４維持管理・更新の容易性 | 維持管理 |  | 共用配管 | コンクリート | □ | 給水管、排水管及び給湯管のコンクリート内への |  | □ | 仕上表
| 対策等級 |  |  | 内埋込み配管 |  | 埋め込み無し（モルタル、コンクリートブロックを含む） |  | □ | 配置図
| （共用配管） |  | 地中 | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し |  | □ | 平面図
| （ガス管を除く） |  | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | □ | 矩計図
|  |  | 共用 | 排水管の | 共用立管の掃除口 |  |  | □ | 構造図
| □ | 該当なし | 排水管 | 清掃措置 | □ | 屋上階又は最上階、最下階及び3階以内おきの中間階又は15m |  | □ | 設備図
[6 empty] | 以内毎に設置 |  | □
横主管の掃除口
[5 empty] | □ | 15ｍ以内毎に設置（清掃に支障が生じる場合を除く）
|  |  | 配管 | 主要接合部等 | □ | 給水管、排水管及び給湯管の主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  | 点検口 | の点検措置
|  |  | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である
|  |  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  |  | 横主管 | 設置位置 | □ | 給水管、排水管及び給湯管の横主管が共用部分に設けられている
|  |  | の設置位置 | 到達経路 | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
|  |  | 配管補修 | 設置位置 | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出又は補修可能な
|  |  | の措置 |  |  | 開口を持つＰＳに設置
[5 empty] | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく補修できる
[5 empty] | □ | ただし書き規定を適用（維持管理の円滑な実施のために必要な措置）
４維持管理・更新の容易性 | 更新対策 |  | 共用 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | □ | 共用排水管のコンクリート内への埋め込み無し |  | □ | 仕上表
| 等級 |  | 排水管 | 内埋込み配管 |  | （モルタル、コンクリートブロックを含む） |  | □ | 配置図
| （共用排水管） |  |  | 埋設管上の | □ | 共用排水管上のコンクリート打設無し |  | □ | 平面図
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | □ | 矩計図
| □ | 該当なし |  | 横主管の | □ | 排水横主管が共用部に設けられている |  | □ | 構造図
|  |  |  | 設置位置等 | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている（仕上材等 |  | □ | 設備図
[6 empty] | の軽微な除去により到達可能なものを含む） |  | □
|  |  |  | 排水管の | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出又は更新が
|  |  |  | 設置位置 |  | 行える開口を持つＰＳに設置（仕上材等の軽微な除去により
更新可能なものを含む）
[5 empty] | □ | ただし書き規定を適用（維持管理の円滑な実施のために必要な措置）
|  |  |  | 切断工事等 | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート
|  |  |  | 軽減措置 |  | 貫通部のはつり工事を軽減する措置
[5 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[5 empty] | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保
|  |  |  | 増設更新 | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、
|  |  |  | 対応措置 |  | スリーブ等の設置
[5 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[5 empty] | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保

## 第四面【鉄骨造】住戸 1
2023.04.01改訂
設計内容説明書（長期優良住宅）【併用住宅用（鉄骨造）】―住戸用― | [10 empty] | （第四面）
認定事項等 |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [6 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項 目 | 設計内容 |  |  | 記載図書 |  |  | 確認欄
３可変性 | 可変性 |  | 構造躯体 |  | 躯体 | 併用住宅のため該当なし
天井高
| ■ | 該当なし
４維持管理・更新の容易性 | 維持管理 |  | 専用配管 |  | コンクリート | □ | 給水管、排水管及び給湯管のコンクリート内への |  | □ | 仕上表
| 対策等級 |  |  |  | 内埋込み配管 |  | 埋め込み無し（コンクリートブロックを含む） |  | □ | 配置図
| （専用配管） |  |  |  | 他住戸内の専 | □ | 給水管、排水管及び給湯管の他住戸専用部内への設置無し |  | □ | 平面図
| （ガス管を除く） |  |  |  | 用部内の設置 |  |  |  | □ | 基礎伏図
|  |  | 地中 |  | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し |  | □ | 設備図
|  |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | □
|  |  | 排水管の |  | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である
|  |  | 性状等 |  | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  |  | 専用 |  | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
|  |  | 排水管 |  | 清掃措置
|  |  | 配管 |  | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  | 点検口 |  | の点検措置
５高齢者等対策 | 高齢者等配慮 |  | 共用廊下 |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第１項の基準に適合 |  | □ | 仕上表
| 対策等級 | [7 empty] | □ | 平面図
| （共用部分） |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 矩計図
|  |  | 共用階段 |  | 勾 配 等 | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm |  | □ | 階段図
| □ | 該当なし |  |  |  | □ | エレベーター利用可能 |  | □ | ＥＶ図
|  |  | □ | 該当なし | 蹴 込 み | □ | 蹴込30mm以下 |  | □
[6 empty] | □ | エレベーター利用可能
[5 empty] | 形 式 等 | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし
[5 empty] | 基準 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の
基準に適合
[5 empty] | 幅員 | □ | エレベーターを利用できない場合、有効幅員900㎜以上
|  |  | エレべーター |  | エレベーター | □ | 認定対象住戸から建物出入口のある階までｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用し
[5 empty] | 利用 |  | 到達できる
|  |  | □ | 該当なし |  | □ | 認定対象住戸から建物出入口のある階まで共用階段
（1階分の移動に限る）を利用し到達できる
[5 empty] | エレベーター | □ | 出入口幅800mm以上
仕様
[5 empty] | エレベーター | □ | エレベーターホール1,500mm角以上
ホールの広さ

## 第五面【鉄骨造】住戸1
2023.04.01改訂
設計内容説明書（長期優良住宅）【併用住宅用（鉄骨造）】―住戸用― | [15 empty] | （第五面）
認定事項等 |  |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [12 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項 目 | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書 |  |  | 確認欄
6省エネルギー対策 |  |  | 認 定 書 等 |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用(表紙に記入)
| 断熱等性能 |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [7 empty] | □ | 仕上表
| 等級 |  |  |  | □ | 仕様基準 | [7 empty] | □ | 平面図
| （ | ）地域 | 性能基準 を適用する 場合 | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [7 empty] | □ | 立面図
|  |  |  | 熱貫流率 | [9 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηACの基準に適合 | [7 empty] | □ | 建具表
|  |  |  | 日射熱取得率 | [9 empty] | □ | 計算書
|  |  | 仕様基準 | 躯体の断熱性能等 | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [7 empty] | □
[5 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合
[5 empty] | □ | 構造熱橋部の基準に適合
|  |  |  | 開口部の断熱性能等 | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
[5 empty] | □ | 緩和の適用
[6 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  | □ | 窓の日射(4％緩和）
|  |  | 結露防止 | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
|  |  | 対策 | 防湿層 | □ | 防湿層の設置有り |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  |  | の設置 | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用(表紙に記入)
|  |  |  | 通気層 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
|  |  |  | の設置 | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[5 empty] | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用(表紙に記入)
| 一次エネルギー |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [7 empty] | □ | 仕上表
| 消費量等級 |  |  |  | □ | 仕様基準 | [7 empty] | □ | 計算書
| （ | ）地域 | 性能基準 | 面積等 | 主たる居室の面積 |  |  | （ |  |  |  | ）㎡ |  | □ | 矩計図
[5 empty] | その他の居室の面積 |  |  | （ |  |  |  | ）㎡ |  | □ | 平面図
[5 empty] | 床面積の合計 |  |  | （ |  |  |  | ）㎡ |  | □
|  |  |  | 外皮平均熱貫流率 | 外皮平均熱貫流率(UA)（ | [6 empty] | ）W/（㎡K） |  | □
|  |  |  | 日射熱取得率 | 冷房期の平均日射熱取得率(ηAC) | [5 empty] | （ |  | ）
[5 empty] | 暖房期の平均日射熱取得率(ηAH) | [5 empty] | （ |  | ）
|  |  |  | 一次エネルギー消費量 | □ | エネルギー消費量が基準を達成
|  |  | 設備機器に係る概要 | 暖房設備方式 | □ | Web算定シートによる
|  |  |  | 冷房設備方式 | □ | 仕様基準による
換気設備方式
給湯設備方式
照明設備方式
太陽光発電
コージェネ