## 要領
作成要領 及び 注意事項 |  |  | 20221107作成
★記入上の注意
○ | 黄色ｾﾙ | は、文字や数値を直接入力します。
○ | □ | は、該当がある場合、 □ → ■ に変えてください。
○ |  | は、プルダウンになってます。該当するものを選んでください
★設計内容説明書
○ | 記入漏れのないようにお願いします。
○ | 建築物の名称は物件名称なので ～新築工事 などの記入は必要ありません。
※ | 本書式使用に起因する一切の不利益に関して、弊社はその責任を負いません。
使用者の責任においてご活用ください。

## 設計内容説明書
低炭素住宅設計内容説明書 （一戸建ての住宅） | [17 empty] | ※欄は設計者等が確認・記載する欄です
建築物の名称 |  | ※
建築物の所在地 |  | ※
設計者氏名 |  | ※
審査員氏名 |  |  | 適合証による
認定 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [11 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
事項 |  |  | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 確認欄
基本 | 計算方法 |  | 用いた基準 | □ | 住宅・非住宅計算方法 | [5 empty] | □ | 誘導仕様基準 |  |  | □ | 案内図
事項 | 基本事項 |  | 地域区分 |  |  | 地域 | [8 empty] | □ | 配置図
|  |  | 年間日射地域区分 |  |  | 区分 |  | 注）下記設備のいずれかを設置した場合のみ | [6 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 太陽光発電を採用 | [9 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 太陽光給湯設備を採用 | [9 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 住宅の構造 | □ | 木造（軸組） | [9 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | □ | 木造（枠組） | [9 empty] | □ | 認定書
|  |  |  | □ | 鉄骨造 | [9 empty] | □
|  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [9 empty] | □
|  |  |  | □ | その他（ | [8 empty] | ）
躯体の | 住宅・非住宅 |  | 外皮平均熱貫流率 |  |  |  | UA | （ |  |  |  | ）W/㎡K
外皮 | 計算法 |  | 平均日射熱取得率 | 冷房期 |  |  | ηAC | （ |  |  |  | ）
性能等 |  |  |  | 暖房期 |  |  | ηAH | （ |  |  |  | ）
| 誘導仕様基準 |  | 外皮の断熱性能等 | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合
|  |  |  | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合
|  |  |  | □ | 構造熱橋部の基準に適合（RC造等のみ）
|  |  | 開口部の断熱性能等 | □ | 緩和措置あり
[5 empty] | □ | 外気に接する床（5％緩和）
|  |  |  | □ | 窓の断熱（2％緩和）
|  |  |  | □ | 窓の日射（4％緩和）
一次 | 一次エネルギー |  | 居室等の床面積 | 主たる居室の床面積 |  |  |  |  | （Webプログラムによる） | [5 empty] | □ | 求積図
エネ | に係る基本的 |  |  | その他居室の床面積 |  |  |  |  | （Webプログラムによる） | [5 empty] | □ | 平面図
ルギー | 事項 |  |  | 非居室の床面積 |  |  |  |  | （Webプログラムによる） | [5 empty] | □ | 矩計図
消費量 |  |  |  | 床面積の合計 |  |  |  |  | （Webプログラムによる） | [5 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 通風の利用 | □ | 通風を利用 | [9 empty] | □ | 計算書
|  |  | 蓄熱の利用 | □ | 蓄熱を利用 | [9 empty] | □
|  |  | 床下空間の利用 | □ | 床下空間を経由して外気を導入する換気方式 | [9 empty] | □
の利用
| 住宅・非住宅 |  | 暖房設備 | □ | （Webプログラムによる）
| 計算法 |  | 冷房設備
換気設備
給湯設備
照明設備
太陽光発電
コージェネ設備
| 誘導仕様基準 |  | 暖房設備 | 暖房方式（ | [9 empty] | ）
|  |  |  | 暖房機器の仕様等（ | [9 empty] | ）
|  |  | 冷房設備 | 冷房方式（ | [9 empty] | ）
|  |  |  | 冷房機器の仕様等（ | [9 empty] | ）
|  |  | 換気設備 | 熱交換換気設備の有無 | [5 empty] | □ | 有 | □ | 無
|  |  |  | 換気設備の仕様等（ | [9 empty] | ）
|  |  | 照明設備 | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
|  |  | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機の種類等（ | [8 empty] | ）
所定の省エネ対策の実施
[5 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[5 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓等の使用
[5 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
その他 | 第１の１ |  | 再生可能エネルギー | □ | 太陽光発電設備 | [9 empty] | □ | 案内図
基準 |  |  | 利用設備の設置 | □ | 風力・水力・バイオマス等の発電設備 | [9 empty] | □ | 配置図
|  |  |  | □ | 太陽光・地中熱利用設備 | [9 empty] | □ | 平面図
（第１ |  |  |  | □ | 河川水熱等を利用する設備 | [9 empty] | □ | 矩計図
又は |  |  |  | □ | 薪・ペレットストーブ等の熱利用 | [9 empty] | □ | 仕上表
第２ |  |  |  | 一戸建ての住宅の場合 | [10 empty] | □ | 計算書
いずれ |  |  |  | □ | 低炭素化促進設計一次エネルギー消費量が | [9 empty] | □ | 認定書
かに |  |  |  |  | 低炭素化促進基準一次エネルギー消費量を | [9 empty] | □
適合） |  |  |  |  | 超えないこと | [9 empty] | □
| 第１の２ |  | 節水措置 | □ | 節水便器の設置
|  |  |  | □ | 節水水洗の設置
| （右記項目の |  |  | □ | 電気食器洗い機の設置
| うち１項目以上 |  | 雨水等の利用設備 | □ | 雨水利用
| 適合） |  |  | □ | 井戸水利用
|  |  |  | □ | 雑排水の利用
|  |  | 一次エネ削減 | □ | HEMSの採用
|  |  | 蓄電池使用 | □ | 再生可能エネルギーと連携した定置型蓄電池の採用
|  |  | ヒートアイランド | 敷地緑化等
|  |  | 対策 | □ | 緑地又は水面の面積が敷地面積の10％以上
緑地の高反射性塗装
|  |  |  | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の
10％以上
屋上緑化等
|  |  |  | □ | 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材
を使用する面積が屋根面積の20％以上
壁面緑化等
|  |  |  | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の10％以上
|  |  |  | □ | 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等
面積率×1/2＋壁面緑化面積率≧10％
|  |  | 劣化軽減 | □ | 劣化対策等級３以上
|  |  | 木造住宅・建築物 | □ | 木造住宅
|  |  | 高炉セメント | □ | 高炉セメント使用の有無
|  |  | 等の利用 | □ | フライアッシュセメント
|  |  |  | □ | 高炉スラグ又はフライアッシュを混和材として利用
|  |  | 電気自動車充放電 | □ | 電気自動車等と建築物間で充放電等するため
|  |  | 設備の設置 |  | の設備を設置
| 第２ |  | 所管行政庁の | □ | （ | [8 empty] | ）
認めるもの
基本 |  |  | 都市の緑地の保全 | □ | 都市緑地法に定める「緑地保全地域」に適合 | [9 empty] | □ | 証明書
方針 |  |  | への配慮 | □ | 都市緑地法に定める「特別緑地保全地区」に適合 | [9 empty] | □ | 適合書
|  |  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑化地域」に適合 | [9 empty] | □ | 許可書
|  |  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地協定」に適合 | [9 empty] | □ | 届出書
|  |  |  | □ | 生産緑地法に定める「生産緑地地区」に適合 | [9 empty] | □ | 確認印
|  |  |  | □ | 建築基準法に定める「建築協定」に適合 | [9 empty] | □
|  |  |  | □ | 緑地保全に関する市町村の条例に適合 | [9 empty] | □
|  |  |  | □ | 該当なし